- ВЕТРОЭЛЕКТРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА WE-1000

Назначение: используя принцип преобразования энергии ветра в электрическую энергию, WE-1000 предназначена для постоянной зарядки (подзарядки) в автоматическом режиме аккумуляторных батарей с целью дальнейшего использования накопленной энергии для питания бытовых электроприборов.

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ВЕТРОЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ WE-1000

| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| --- | --- |
| Стартовая скорость ВЭС, м/с | 3 |
| Вес ветроэлектросиловой установки, кг | 35 |
| Напряжение, В | 28 |
| Количество лопастей, шт. | 12 |
| Диаметр ветротурбины, мм | 2250 |
| Высота подъема на мачте, м | 6 |
| *Цена WE-1000 в у.е. | 720 |

В СТОИМОСТЬ ВЕТРОЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ ВХОДИТ:

| № | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ветроэлектросиловая установка в корпусе с генератором и блоком стабилизации напряжения | 1 |
| 2 | Ветротурбина с держателем лопастей | 1 |
| 3 | Лопасти | 12 |
| 4 | Ветростабилизатор (флюгер) | 1 |
| 5 | Мачта высотой 6 м (2 колена по 3 м) | 1 |
| 6 | Силовой электрокабель длиной 15 м | 1 |
| 7 | Трос 8,5 м | 3 |
| 8 | Крепежный комплект | 1 |

Ветроэлектросиловая установка имеет антикоррозийное покрытие на основе полимера

ОБЩАЯ СХЕМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

28,2В

24В

220В 50Гц

Ветроэлектросиловая установка

Аккумуляторная батарея (2х12В)

Преобразователь

## Преобразователи напряжения

| Мощность, Вт | КПД, % | Габаритные размеры, мм | *Цена, у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 90-95 | 430х240х77 | 495 |
| 2500 | 90-95 | 496х203х166 | 1195 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма выходного напряжения – модифицированная синусоида, что дает возможность для запуска электродвигателей (холодильников, глубинных электронасосов).

Для получения полного прайс-листа по преобразователям, пожалуйста, направляйте запрос на WindElectric.

### Возможные варианты использования ВЭС с преобразователями и

аккумуляторами с указанием ориентировочной стоимости

| Возможная комплектация | Ожидание ветра при средней нагрузке | *Цена, у.е. |
| --- | --- | --- |
| WE-1000, 2х6СТ190, преобразователь 1500 Вт | 500Вт – 9 ч | 1415 |
| WE-1000, 2х6СТ190, преобразователь 2500 Вт | 1000Вт – 4,5 ч | 2115 |

*По желанию заказчика цвет может быть изменен за дополнительную стоимость.

*Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу (предоплата – 50 % от общей стоимости).

*Условия поставки — самовывоз со склада в Киеве.

*Приведенные цены могут корректироваться.